## 锁、标示牌、热缩管、耐高温胶带
福海创材料及备件采购申请表
序号 | 名称 | 规格型号材质 | 执行标准 | 实际 请购量 | 单位 | 品牌要求 | 使用描述（购买原因、设备材料使用部门位置、位号等） | 需求时间 | 备注
1 | 微型断路器锁 | 微型断路器锁\TBLO拉杆锁 |  | 30 | PC | BRADY | 变电所安全管理整改
2 | 塑壳断路器锁 | 断路器锁\CBL02-2 |  | 30 | PC | BRADY | 变电所安全管理整改
3 | 绝缘耐腐蚀挂锁 | 绝缘耐腐蚀挂锁\P38P 红色 通开系列 |  | 150 | PC | BRADY | 变电所安全管理整改 |  | 正面标签定制：“禁止合闸，有人工作”白底黑字
4 | 绝缘耐腐蚀挂锁 | 绝缘耐腐蚀挂锁\P38P 绿色 通开系列 |  | 100 | PC | BRADY | 变电所安全管理整改 |  | 正面标签定制：“禁止分闸”白底黑字
5 | 20挂锁板 | 20挂锁板\50991 |  | 20 | PC | BRADY | 变电所安全管理整改
6 | 安全标示牌 | 安全标示牌\“禁止合闸，有人工作！”，ABS,200x160mm，厚度2mm | GB2894-2008安全标志及其使用导则 | 100 | PC | 无要求 | 变电所安全管理整改
7 | 安全标示牌 | 安全标示牌\“禁止合闸，有人工作！”，ABS,80x65mm，厚度2mm | GB2894-2008安全标志及其使用导则 | 150 | PC | 无要求 | 变电所安全管理整改
8 | 安全标示牌 | 安全标示牌\“禁止分闸！”，ABS,200x160mm，厚度2mm | GB2894-2008安全标志及其使用导则 | 50 | PC | 无要求 | 变电所安全管理整改
9 | 安全标示牌 | 安全标示牌\“禁止分闸！”，ABS,80x65mm，厚度2mm | GB2894-2008安全标志及其使用导则 | 50 | PC | 无要求 | 变电所安全管理整改
10 | 安全标示牌 | 安全标示牌\“在此工作！”，ABS,250x250mm，厚度2mm | GB2894-2008安全标志及其使用导则 | 50 | PC | 无要求 | 变电所安全管理整改
11 | 安全标示牌 | 安全标示牌\“在此工作！”，ABS,80x80mm，厚度2mm | GB2894-2008安全标志及其使用导则 | 50 | PC | 无要求 | 变电所安全管理整改
12 | 安全标示牌 | 安全标示牌\“止步，高压危险！”，ABS,300x240mm，厚度2mm | GB2894-2008安全标志及其使用导则 | 50 | PC | 无要求 | 变电所安全管理整改
13 | 无卤环保阻燃热缩管 | 无卤环保阻燃热缩管\RSFR-H(2:1) E203950 125℃ φ10 阻燃等级：VW-1 黑色 |  | 100 | m | woer沃尔 | 低压电容器柜放电电阻修复
14 | 铁氟龙高温胶带 | 铁氟龙高温胶带\厚0.13mm*宽13mm*10m 300℃ 黑色 |  | 10 | PC |  | 低压电容器柜配件更换