## 包2
附件2：
凝析油加氢空冷改造及尾项整改材料紧急采购项目 仪表材料等（包2）报价清单
序号 | 物资名称 | 材料描述1 | 材料描述2 | 单位 | 数量 | 用途 | 报价单位填写（价格单位：RMB元）
[7 empty] | 单价 | 合价 | 交货日期 | 品牌
1 | 热电偶电缆 | ZRA-KX-G-VVRP 1x2x1.5 | 无 | 米 | 500 | 空冷器管道改造
2 | 可燃有毒气体探测器电缆 | ZR-DJYVP 1x3x1.5 | 无 | 米 | 6000 | 空冷器管道改造
3 | 镀锌角钢 | L40*40*4 | 无 | 米 | 60 | 空冷器管道改造
4 | 镀锌保护管 | 3/4”20#+zn | 无 | 米 | 100 | 空冷器管道改造
5 | 镀锌保护管 | 2”20#+zn | 无 | 米 | 50 | 加热炉烟气小屋加热器使用
6 | 防爆直通接线盒 | 2” | 无 | 个 | 7 | 加热炉烟气小屋加热器使用
7 | U型螺栓螺母 | 配套2寸镀锌保护管规格 20# | 无 | 个 | 20 | 加热炉烟气小屋加热器使用
8 | 气动切断阀 | 位号：15-UV-2607，具体参数详见附件数据表 | 推荐品牌：无锡智能/ 无锡斯考尔/ 无锡工装或更知名品牌 | 台 | 1 | 燃料气排放管线设计错误，管线DN25,阀门DN150
9 | 泵机封罐液位开关 | SOR BH-204003-204 过程接口：1 1/2”NPT； | ExdII CT6;IP65； | 个 | 8 | P103机封液位开关 |  |  |  | SOR
采购单位技术澄清联系人：林煌敏 15880558082 hmlin@fhcpec.com.cn
| 总计金额： | [6 empty] | 0
发票及税率 |  | 开具13%增值税专用发票
质保期 |  | 设备投用12个月或货物验收合格之日起18个月，以先到为准。
付款方式 |  | 货到验收合格且收到全额发票后30日内支付总价的95%货款，质保期内货物无质量问题且收到卖方提出的支付申请后30日内无息支付5%余款。
报价单位（盖章）：
联系人：
电话：
邮箱：
报价日期：