## Sheet1
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 计划采购数量 | 费用预算（元） |  | 备注 | 技术联系人 | 计划使用时间
[6 empty] | 预计单价 | 预算金额
1 | 浮筒式液位变送器 | 37-D-105/31-LT-011B/C/31-LT-012B/C/41/43-LT-705B/C/41/43-LT-710B/C/42/44-LT-003B/C | 24V DC 4～20mA/HART IP66 EXiaIICT4 \2"ASME CLASS 300LB RF\详见浮筒液位仪表规格书 | 台 | 18 | 30000 | 540000 | 具体参数见附件，品牌：\丹东通博\武汉海德龙\菲时博特 | 技术协议澄清/黄玉忠 | 2022.08.15前
2 | 浮筒式液位变送器 | 21-LT-075 | 21-LT-075/±1.0%FS/0～1750mm/CL300/A312 TP316(2" Sch40s)/A182 F316(浮子承压:≥0.39MPa,364℃)/ANSI B16.5/A182 F316/RF/4～20mADC+HART/IP65/EEx iaIICT5/带放空口及丝堵/FISHER变送器 | 台 | 2 | 20000 | 40000 | 具体参数见附件，品牌：\丹东通博\武汉海德龙\菲时博特 | 技术协议澄清/邹春寿 | 2022.08.15前
580000