## 封2招标控制价(1.1)
福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 696619元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 陆拾玖万陆仟陆佰壹拾玖圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2025年07月07日 |  | 审 核 时 间:

## 表2工程项目造价汇总表(1.1)
工程项目造价汇总表
工程名称:福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程 | 696619 | 14496 | 26766
合 计 |  | 696619 | 14496 | 26766

## 表3单项工程造价汇总表(1.1)
单项工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程 | 696619 | 14496 | 26766
合 计 |  | 696619 | 14496 | 26766

## 表4单位工程造价汇总表(1.1)
单位工程造价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 单项工程 安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 674055
1.1 | G181S50-Y1 适应性改造-芳烃装置 | 294084
1.2 | G181S50-Y2 适应性改造-PSA装置 | 12483
1.3 | T23005/G181S31-3390Y12-07(增补) | 367488
2 | 措施项目费 | 22564
2.1 | 总价措施项目费 | 19245
2.1.1 | 安全文明施工费 | 14496
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2980
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 1769
2.2 | 单价措施项目费 | 3319
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 696619

## 表5分部分项工程量清单与计价表(1.1)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 | [6 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
G181S50-Y1 适应性改造-芳烃装置 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | (1)材质:GB/T12771-2019,SH/T3405-2017，S30408 (2)规格:直缝电熔焊钢管DN500xSCH10S BE (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 (4)焊接方法:氩电联焊 (5)焊口充氩保护 | m | 0.5 | 2129.2 |  | 1064.6 | 清单
2 | 030804004001 | 低压不锈钢板卷管件 | (1)90°弯头 90E(L)-DN600 SCH10S GB/T4237-2015,SH/T3408-2022,S30408 (2)氩电联焊 (3)焊口充氩保护 | 个 | 2 | 7677.12 |  | 15354.24 | 清单
3 | 030804004002 | 低压不锈钢板卷管件 | (1)异径三通T(R)-DN800XDN500-8mmXSCH10S GB/T4237-2015,SH/T3408-2022,S30408 (2)氩电联焊 (3)焊口充氩保护 | 个 | 2 | 37227.76 |  | 74455.52 | 清单
4 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | (1)闸阀 DN800,BB-OS&Y,RS,SOLID WEDGE,FLG-RF,CL150 ASTM A351 CF8 Trim S30408/30408/30408 (2)法兰连接 | 个 | 1 | 116586.84 |  | 116586.84 | 清单
5 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | (1)闸阀 DN500,BB-OS&Y,RS,SOLID WEDGE,FLG-RF,CL150 ASTM A351 CF8 Trim S30408/30408/30408 (2)法兰连接 | 个 | 1 | 67673.93 |  | 67673.93 | 清单
6 | 030810004001 | 低压不锈钢法兰 | (1)带颈对焊法兰 CL150 DN500 WN-RF,SH/T3406-2022,S30408 氩电联焊 焊口充氩保护 | 副 | 1 | 4337.31 |  | 4337.31 | 清单
7 | 030810004002 | 低压不锈钢法兰 | (1)带颈对焊法兰 CL150 DN800 WN-RF,SH/T3406-2022,S30408 氩电联焊 焊口充氩保护 | 副 | 1 | 8845.98 |  | 8845.98 | 清单
8 | 03B001 | 紧固件、垫片材料费 | (1)垫片 RF 500-150 t=3.0mm,SH/T3401-2013,RPTFE-GYLON 3500 | 套 | 2 | 190.11 |  | 380.22 | 清单
9 | 03B002 | 紧固件、垫片材料费 | (1)垫片 RF 800-150 t=3.0mm,SH/T3401-2013(B),RPTFE-GYLON 3500 | 套 | 4 | 3.8 |  | 15.2 | 清单
10 | 03B003 | 紧固件、垫片材料费 | (1)螺柱 M30x175 SH/T3404-2013,A193 B8 CL.2 | 套 | 40 | 54.5 |  | 2180 | 清单
11 | 03B005 | 紧固件、垫片材料费 | (1)螺柱 M20x160 SH/T3404-2013,A193 B8 | 套 | 96 | 12.68 |  | 1217.28 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 | [6 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
CL.2
12 | 03B004 | 紧固件、垫片材料费 | (1)螺母 M30 SH/T3404-2013,A194-8 | 套 | 80 | 4.44 |  | 355.2 | 清单
13 | 03B006 | 紧固件、垫片材料费 | (1)螺母 M20 SH/T3404-2013,A194-8 | 套 | 192 | 1.4 |  | 268.8 | 清单
14 | 031208002001 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:硅酸铝棉管壳 (2)绝热厚度:70mm (3)管道外径:DN500 | m3 | 0.43 | 1358.97 |  | 584.36 | 清单
15 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | (1)0.6mm (2)铝合金薄板 | m2 | 6.12 | 103.91 |  | 635.93 | 清单
16 | 030816003001 | 焊缝X光射线探伤 | (1)Χ光射线检测80mm*300mm 管双壁厚16mm以内 | 张 | 2 | 64.44 |  | 128.88 | 清单
G181S50-Y2 适应性改造-PSA装置 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
17 | 030802001001 | 中压碳钢管 | (1)无缝钢管 DN100xSCH40 BE,GB/T9948-2013,SH/T3405-2017,20# (2)连接形式、焊接方法:氩电联焊 (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:中压 水压试验 水冲洗 泄漏性试验 | m | 3 | 144.38 |  | 433.14 | 清单
18 | 030808003001 | 中压法兰阀门 | (1)球阀 DN100,LF,CF8,ASTM A351 BB-F-2P-MB,FLRE-SAFE,LOW ESCAPE,Anti-stem FALL OFF.APL608 (2)连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 4069.23 |  | 8138.46 | 清单
19 | 030805001001 | 中压碳钢管件 | (1)偏心异径管 底平 R(E)-DN100XDN50-SCH40/SCH80,GB/T9948-2013,SH/T3408-2022,20# | 个 | 1 | 193.44 |  | 193.44 | 清单
20 | 030808003002 | 中压法兰阀门 | (1)8字盲板 DN100,LM,CL300,SH/T3425-2011,A105 (2)法兰连接 | 个 | 2 | 232.06 |  | 464.12 | 清单
21 | 030811002001 | 中压碳钢焊接法兰 | (1)带颈对焊法兰 DN100 WN-LM SCH80 CL300,SH/T3406-2022,A105 (2)氩电联焊 | 副 | 1 | 400.34 |  | 400.34 | 清单
22 | 030811002002 | 中压碳钢焊接法兰 | (1)带颈对焊法兰 DN100 WN-LF SCH80 CL300,SH/T3406-2022,A105 (2)氩电联焊 | 副 | 1 | 400.34 |  | 400.34 | 清单
23 | 030811002003 | 中压碳钢焊接法兰 | (1)承插焊法兰 DN20 WN-LM SCH80 CL300,SH/T3406-2022,A105 (2)氩电联焊 | 副 | 2 | 142.45 |  | 284.9 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 | [6 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
24 | 030811002004 | 中压碳钢焊接法兰 | (1)法兰盖 DN20,BL-LM,CL300,SH/T3406-2022,A105 (2)氩电联焊 | 片 | 3 | 50.58 |  | 151.74 | 清单
25 | 03B007 | 紧固件、垫片材料费 | (1)垫片 MF 100-300 t=4.5mm,SH/T3401-2013,304/柔性石墨,SS304内环 | 套 | 4 | 46.9 |  | 187.6 | 清单
26 | 03B008 | 紧固件、垫片材料费 | (1)螺柱 M20x155 SH/T3404-2013,35CrMo/发蓝处理 | 套 | 64 | 19.01 |  | 1216.64 | 清单
27 | 03B009 | 紧固件、垫片材料费 | (1)螺柱 M20x130 SH/T3404-2013,35CrMo/发蓝处理 | 套 | 16 | 16.48 |  | 263.68 | 清单
28 | 03B010 | 紧固件、垫片材料费 | (1)螺母 M20 GB/T6175-2016,30CrMo/发蓝处理 | 套 | 160 | 1.4 |  | 224 | 清单
29 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | (1)喷射除锈Sa2.5 (2)环氧富锌底漆 一遍、云铁中间漆 二遍、脂肪族聚氨酯面漆 一遍 | m2 | 1.074 | 116.36 |  | 124.97 | 清单
T23005/G181S31-3390Y12-07(增补) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
30 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | (1)材质:GB/T 14976-2012,S30408 (2)规格:无缝钢管DN600xSCH10S BE (3)压力试验、吹扫与清洗设计要求:低压 水压试验 水冲洗 (4)焊接方法:氩电联焊 (5)焊口充氩保护 | m | 97 | 2859.24 |  | 277346.28 | 清单
31 | 030804004003 | 低压不锈钢板卷管件 | (1)45°弯头 45E(L)-DN600 SCH10S,SH/T3408-2022,S30408 (2)氩电联焊 (3)焊口充氩保护 | 个 | 1 | 4437.75 |  | 4437.75 | 清单
32 | 030804004004 | 低压不锈钢板卷管件 | (1)90°弯头 90E(S)-DN600 SCH10S GB/T4237-2015,SH/T3408-2022,S30408 (2)氩电联焊 (3)焊口充氩保护 | 个 | 1 | 5497.26 |  | 5497.26 | 清单
33 | 030804004005 | 低压不锈钢板卷管件 | (1)90°弯头 90E(L)-DN600 SCH10S GB/T4237-2015,SH/T3408-2022,S30408 (2)氩电联焊 (3)焊口充氩保护 | 个 | 4 | 7677.12 |  | 30708.48 | 清单
34 | 031208002002 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:硅酸铝棉管壳 (2)绝热厚度:70mm (3)管道外径:DN600 | m3 | 14.3 | 1350.88 |  | 19317.58 | 清单
35 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | (1)0.6mm (2)铝合金薄板 | m2 | 251.3 | 103.91 |  | 26112.58 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 | [6 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
36 | 030815001001 | 管架制作安装 | (1)管道支吊架制作安装 (2)碳钢 (3)零散及成套管架 单件低于（100kg)管架 | kg | 260.451 | 15.62 |  | 4068.24 | 清单
合 计 | [7 empty] | 674055.83 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表(1.1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 677374 | / | 14496
1.1 | G181S50-Y1 适应性改造-芳烃装置 | 294746 | 2.14 | 6308
1.2 | G181S50-Y2 适应性改造-PSA装置 | 12587 | 2.14 | 269
1.3 | T23005/G181S31-3390Y12-07(增补) | 370041 | 2.14 | 7919
2 | 其他总价措施费 | 677374 | / | 2980
2.1 | G181S50-Y1 适应性改造-芳烃装置 | 294746 | 0.44 | 1297
2.2 | G181S50-Y2 适应性改造-PSA装置 | 12587 | 0.44 | 55
2.3 | T23005/G181S31-3390Y12-07(增补) | 370041 | 0.44 | 1628
3 | 扬尘防治措施费 | 14496 | / | 1769
3.1 | G181S50-Y1 适应性改造-芳烃装置 | 6308 | 12.2 | 770
3.2 | G181S50-Y2 适应性改造-PSA装置 | 269 | 12.2 | 33
3.3 | T23005/G181S31-3390Y12-07(增补) | 7919 | 12.2 | 966
合 计 |  |  |  | 19245

## 表7单价措施项目清单与计价表(1.1)
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
G181S50-Y1 适应性改造-芳烃装置 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 662.13 |  | 662.13 | 清单
G181S50-Y2 适应性改造-PSA装置 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 103.72 |  | 103.72 | 清单
T23005/G181S31-3390Y12-07(增补) | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 2552.85 |  | 2552.85 | 清单
合 计 | [7 empty] | 3318.7 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表(1.1)
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表(1.1)
暂列金额明细表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表(1.1)
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表(1.1)
总承包服务费计价表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表(1.1)
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
G181S50-Y1 适应性改造-芳烃装置 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 181.05 | 336.24 |  | 51.73 | 36.21 |  | 56.9 |  | 662.13
1.1 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 497.449 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
1.2 | BJ-1101 | 刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 元 | 8.168 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
1.3 | BJ-1102 | 绝热工程脚手架搭拆费 | 元 | 11.669 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
G181S50-Y2 适应性改造-PSA装置 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 28.36 | 52.67 |  | 8.1 | 5.67 |  | 8.91 |  | 103.72
2.1 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 78.007 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
2.2 | BJ-1101 | 刷油、防腐工程脚手架搭拆费 | 元 | 3.027 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
T23005/G181S31-3390Y12-07(增补) | [13 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 698.05 | 1296.37 |  | 199.44 | 139.61 |  | 219.39 |  | 2552.85
3.1 | BJ-8 | 工业管道脚手架搭拆费 | 元 | 1559.838 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
3.2 | BJ-1102 | 绝热工程脚手架搭拆费 | 元 | 434.58 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 表12甲供材料一览表(1.1)
甲供材料一览表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表(1.1)
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表(1.1)
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 26766.13
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 276.078 | 3.093 | 853.91
2 | 01030200 | 镀锌铁丝 | Φ2.5～1.4 | kg | 48.442 | 8.16 | 395.28
3 | 01030370 | 钢丝 | Φ4.0 | kg | 1.501 | 5 | 7.5
4 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 2.041 | 3.296 | 6.73
5 | 01291790 | 热轧厚钢板 | δ12～20 | kg | 60.983 | 3.88 | 236.62
6 | 01291850 | 热轧厚钢板 | δ2 | kg | 33.709 | 3.81 | 128.43
7 | 01291870 | 热轧厚钢板 | δ20 | kg | 0.101 | 3.88 | 0.39
8 | 01291890 | 热轧厚钢板 | δ30 | kg | 1.079 | 3.83 | 4.13
9 | 01530070 | 铅板 | 80×300×3 | 块 | 0.061 | 13.25 | 0.81
10 | 01610110 | 铈钨棒 |  | g | 40.88 | 0.5 | 20.44
11 | 02010120 | 耐酸石棉橡胶板 | 综合 | kg | 1.584 | 21.56 | 34.15
12 | 02010210 | 橡胶板 | δ5～10 | kg | 8.674 | 3.96 | 34.35
13 | 02090110 | 塑料布 |  | m2 | 12.789 | 0.99 | 12.66
14 | 02130200 | 塑料暗袋 | 300×80 | 副 | 0.093 | 5.19 | 0.48
15 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 2.614 | 5.44 | 14.22
16 | 02270310 | 破布 |  | kg | 7.237 | 5.8 | 41.98
17 | 03014530 | 精制六角带帽螺栓 | M20×80 | 套 | 0.896 | 1.65 | 1.48
18 | 03014640 | 精制六角带帽螺栓 | M36×150 | 套 | 0.48 | 9.93 | 4.77
19 | 03014670 | 精制六角带帽螺栓 | M42×180 | 套 | 0.576 | 21.98 | 12.66
20 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 8.413 | 6.46 | 54.35
21 | 03014980 | 六角螺栓 |  | 套 | 43.413 | 0.76 | 32.99
22 | 03015110 | 六角螺栓 | M10 | 套 | 13.788 | 0.39 | 5.38
23 | 03016490 | 六角螺母 |  | kg | 3.777 | 8.41 | 31.76
24 | 03130020 | 不锈钢焊丝 | 1Cr18Ni9Ti | kg | 11.589 | 20.05 | 232.36
25 | 03130060 | 碳钢焊丝 |  | kg | 0.335 | 5.91 | 1.98
26 | 03130740 | 钻头 | Φ6-13 | 个 | 1.459 | 4.75 | 6.93
27 | 03131280 | 尼龙砂轮片 | Φ100×16×3 | 片 | 58.868 | 2.12 | 124.8
28 | 03131290 | 尼龙砂轮片 | Φ500×25×4 | 片 | 1.826 | 10.22 | 18.66
29 | 03131550 | 不锈钢焊条 | 综合 | kg | 84.12 | 23.47 | 1974.29
30 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 0.131 | 7.1 | 0.93
31 | 03131660 | 低碳钢焊条 | J427 Φ3.2 | kg | 9.655 | 7.1 | 68.55
32 | 03131790 | 磨头 |  | 个 | 0.704 | 5.31 | 3.74
33 | 03210640 | 钢垫片 | 0.8 | kg | 1.823 | 5.45 | 9.94
34 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 22.06 | 0.379 | 8.36
35 | 04030050 | 石英砂 |  | m3 | 0.028 | 305.83 | 8.64
36 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.026 | 111.79 | 2.91
37 | 09350020 | 铝合金薄板 | 0.6mm | m2 | 360.388 | 50 | 18019.4
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
38 | 13010030 | 白油漆 |  | kg | 0.019 | 14.05 | 0.27
39 | 13010270 | 聚氨酯磁漆 |  | kg | 0.329 | 33.02 | 10.85
40 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 0.296 | 24.28 | 7.2
41 | 13050380 | 氯化橡胶云铁中间漆 |  | kg | 1.233 | 15.93 | 19.64
42 | 14070001 | 白铅油 |  | kg | 0.395 | 6.16 | 2.43
43 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 0.286 | 5.54 | 1.59
44 | 14070250 | 清油 | C01-1 | kg | 0.092 | 6.27 | 0.58
45 | 14310080 | 二硫化钼 |  | kg | 0.247 | 31.12 | 7.7
46 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 7.447 | 6.64 | 49.45
47 | 14330080 | 二甲苯 |  | kg | 0.103 | 6 | 0.62
48 | 14350230 | 固化剂 |  | kg | 0.059 | 22.39 | 1.32
49 | 14350400 | 稀释剂 |  | kg | 0.06 | 6.41 | 0.39
50 | 14350510 | 酸洗膏 |  | kg | 10.477 | 4.77 | 49.97
51 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 8.194 | 4.01 | 32.86
52 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 2.8 | 21.35 | 59.78
53 | 14390210 | 氩气 |  | m3 | 60.936 | 3.98 | 242.52
54 | 14430190 | 压敏胶粘带 |  | m | 1.104 | 0.89 | 0.98
55 | 14430200 | 医用白胶布 |  | m2 | 0.019 | 16.32 | 0.31
56 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 3.751 | 7.27 | 27.27
57 | 15010430 | 石棉橡胶板 | 低中压δ0.8-6 | kg | 0.002 | 7.3 | 0.01
58 | 15010440 | 石棉橡胶板 | 中压δ0.8-6 | kg | 0.476 | 7.56 | 3.6
59 | 15030110 | 硅酸铝棉管壳 |  | m3 | 15.172 | 900 | 13654.71
60 | 16110030 | X射线胶片 | 80×300 | 张 | 2.4 | 7.14 | 17.14
61 | 16110080 | 定影剂 | 1000cc | 袋 | 0.052 | 15.75 | 0.82
62 | 16110100 | 显影剂 |  | L | 0.052 | 33.63 | 1.75
63 | 16110130 | 增感屏 | 80×300 | 副 | 0.096 | 6.73 | 0.65
64 | 17011080 | 无缝钢管 DN100xSCH40 BE,GB/T9948-2013,SH/T3405-2017,20# |  | m | 2.699 | 80.4 | 216.98
65 | 17050410 | 直缝电熔焊钢管DN500xSCH10S BE | GB/T12771-2019,SH/T3405-2017，S30408 | m | 0.441 | 1702.52 | 750.56
66 | 17050410 | 无缝钢管DN600xSCH10S BE | GB/T 14976-2012,S30408 | m | 85.525 | 2344.344 | 200499.79
67 | 17070590 | 无缝钢管 | DN20 | m | 0.031 | 6.89 | 0.21
68 | 17070620 | 无缝钢管 | DN50 | m | 0.776 | 23.42 | 18.17
69 | 17071420 | 高压合金钢管 | DN32 | m | 0.04 | 12.54 | 0.5
70 | 17150001 | 铜管 |  | m | 3.447 | 224.07 | 772.37
71 | 17270250 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.021 | 9.98 | 0.21
72 | 17270260 | 橡胶软管 | DN50 | m | 0.582 | 20.78 | 12.09
73 | 17270330 | 医用输血胶管 | Φ8 | m | 0.093 | 3.98 | 0.37
74 | 17270350 | 喷砂用胶管 | 中压 40mm | m | 0.02 | 14.96 | 0.31
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
75 | 17310780 | 输水软管 | Φ25 | m | 0.08 | 3.58 | 0.29
76 | 18033680 | 偏心异径管 底平 R(E)-DN100XDN50-SCH40/SCH80,GB/T9948-2013,SH/T3408-2022,20# |  | 个 | 1 | 50 | 50
77 | 18050780 | 90°弯头 90E(L)-DN600 SCH10S GB/T4237-2015,SH/T3408-2022,S30408 |  | 个 | 2 | 5158 | 10316
78 | 18050780 | 异径三通T(R)-DN800XDN500-8mmXSCH10S GB/T4237-2015,SH/T3408-2022,S30408 |  | 个 | 2 | 28152 | 56304
79 | 18050780 | 90°弯头 90E(L)-DN600 SCH10S,SH/T3408-2022,S30408 |  | 个 | 4 | 5158 | 20632
80 | 18050780 | 45°弯头 45E(L)-DN600 SCH10S,SH/T3408-2022,S30408 |  | 个 | 1 | 2602 | 2602
81 | 18050780 | 90°弯头 90E(S)-DN600 SCH10S,SH/T3408-2022,S30408 |  | 个 | 1 | 3438 | 3438
82 | 19000020 | 阀门 | DN50 PN10 | 个 | 0.194 | 102.21 | 19.83
83 | 19000920 | 球阀 DN100,LF,CF8,ASTM A351 BB-F-2P-MB,FLRE-SAFE,LOW ESCAPE,Anti-stem FALL OFF.APL608 |  | 个 | 2 | 3053 | 6106
84 | 19000920 | 8字盲板 DN100,LM,CL300,SH/T3425-2011,A105 |  | 个 | 2 | 120 | 240
85 | 19001020 | 闸阀 DN500,BB-OS&Y,RS,SOLID WEDGE,FLG-RF,CL150 ASTM A351 CF8 Trim S30408/30408/30408 |  | 个 | 1 | 52920 | 52920
86 | 19001050 | 闸阀 DN800,BB-OS&Y,RS,SOLID WEDGE,FLG-RF,CL150 ASTM A351 CF8 Trim S30408/30408/30408 |  | 个 | 1 | 91000 | 91000
87 | 19010010 | 截止阀 | PN10 DN20 | 个 | 0.008 | 23.3 | 0.18
88 | 19010590 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.08 | 16.65 | 1.33
89 | 19410080 | 针形阀 |  | 个 |  | 34.15 | 0.01
90 | 20010020 | 承插焊法兰 DN20 WN-LM SCH80 CL300,SH/T3406-2022,A105 |  | 片 | 4 | 34 | 136
91 | 20010020 | 法兰盖 DN20,BL-LM,CL300,SH/T3406-2022,A105 |  | 片 | 1.83 | 21 | 38.43
92 | 20010090 | 带颈对焊法兰 DN100 WN-LM SCH80 CL300,SH/T3406-2022,A105 |  | 片 | 2 | 81 | 162
93 | 20010090 | 带颈对焊法兰 DN100 WN-LF SCH80 CL300,SH/T340 |  | 片 | 2 | 81 | 162
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
6-2022,A105
94 | 20030360 | 带颈对焊法兰 CL150 DN800 WN-RF,SH/T3406-2022,S30408 |  | 片 | 2 | 2800 | 5600
95 | 20030360 | 带颈对焊法兰 CL150 DN500 WN-RF,SH/T3406-2022,S30408 |  | 片 | 2 | 1035 | 2070
96 | 21310001 | 肥皂 |  | 块 | 0.001 | 1.77
97 | 24090040 | 温度计 | 0-120℃ | 支 | 0.001 | 30.09 | 0.02
98 | 24110080 | 压力表 | 0～16MPa | 块 | 0.101 | 30.38 | 3.07
99 | 24110100 | 压力表 | Y-100 0-6MPa | 块 | 0.024 | 28.82 | 0.69
100 | 24110150 | 压力表 | 中压 | 块 | 0.056 | 120 | 6.72
101 | 24190001 | 像质计 |  | 个 | 0.093 | 144.83 | 13.44
102 | 24590020 | 压力表表弯 |  | 个 | 0.101 | 13.27 | 1.33
103 | 24690070 | 压力表补芯 |  | 个 | 0.08 | 5.21 | 0.42
104 | 34090170 | 喷砂嘴 |  | 个 | 0.008 | 48.23 | 0.39
105 | 34090180 | 贴片磁铁 |  | 副 | 0.037 | 2.21 | 0.08
106 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 23.501 | 0.73 | 17.16
107 | 34110080 | 水 |  | m3 | 42.86 | 3.2 | 137.15
108 | 34110080 | 水 |  | m3 | 384.304 | 3.2 | 1229.77
109 | 34110085 | 水 |  | kg | 312.05 | 0.003 | 1
110 | 34130040 | 阿拉伯铅号码 |  | 套 | 0.061 | 22.12 | 1.34
111 | 34130050 | 英文铅号码 |  | 套 | 0.061 | 37.61 | 2.29
112 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 46.496 | 1 | 46.5
113 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 618.498 | 1 | 618.5
114 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 1685.28 | 1 | 1685.28
115 | 49011001 | 垫片 | RF 800-150 t=3.0mm,SH/T3401-2013(B),RPTFE-GYLON 3500 | 套 | 4 | 3 | 12
116 | 49011001 | 螺柱 | M20x160 SH/T3404-2013,A193 B8 CL.2 | 套 | 96 | 10 | 960
117 | 49011001 | 垫片 | RF 500-150 t=3.0mm,SH/T3401-2013,RPTFE-GYLON 3500 | 套 | 2 | 150 | 300
118 | 49011001 | 垫片 | MF 100-300 t=4.5mm,SH/T3401-2013,304/柔性石墨,SS304内环 | 套 | 4 | 37 | 148
119 | 49011001 | 螺柱 | M20x155 SH/T3404-2013,35CrMo/发蓝处理 | 套 | 64 | 15 | 960
120 | 49011001 | 螺柱 | M20x130 SH/T3404-2013,35CrMo/发蓝处理 | 套 | 16 | 13 | 208
121 | 49011001 | 螺柱 | M30x175 SH/T3404-2013,A193 B8 CL.2 | 套 | 40 | 43 | 1720
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线 安装工程 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
122 | 49011001 | 螺母 | M30 SH/T3404-2013,A194-8 | 套 | 80 | 3.5 | 280
123 | 49011001 | 螺母 | M20 SH/T3404-2013,A194-8 | 套 | 192 | 1.1 | 211.2
124 | 49011001 | 螺母 | M20 GB/T6175-2016,30CrMo/发蓝处理 | 套 | 160 | 1.1 | 176
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.842 | 597.862 | 503.35
2 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.842 | 814.338 | 685.6
3 | 99091150 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力10kN | 台班 | 1.768 | 157.502 | 278.4
4 | 99091460 | 电动葫芦 | 单速 提升质量3t | 台班 | 1.034 | 32.709 | 33.8
5 | 99091600 | 吊装机械 | 综合 | 台班 | 2.976 | 541.52 | 1611.6
6 | 99190030 | 普通车床 | 工件直径×工件长度630×2000mm | 台班 | 1.436 | 324.266 | 465.7
7 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 1.03 | 6.65 | 6.85
8 | 99191150 | 喷砂除锈机 | 能力3m3/min | 台班 | 0.024 | 33.59 | 0.82
9 | 99230060 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.508 | 6.02 | 3.06
10 | 99230120 | 等离子切割机 | 400A | 台班 | 4.957 | 222.854 | 1104.72
11 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 | 15.174 | 92.401 | 1402.08
12 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 26.233 | 60.84 | 1596.01
13 | 99290070 | X射线探伤机 | 穿透厚度4-40mm | 台班 | 0.129 | 99.67 | 12.86
14 | 99290140 | X光胶片脱水烘干机 | ZHT-340 | 台班 | 0.009 | 35.71 | 0.32
15 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 4.947 | 49.96 | 247.17
16 | 99430200 | 电动空气压缩机 | 排气量6m3/min | 台班 | 0.092 | 212.767 | 19.64
17 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.002 | 33.454 | 0.05
18 | 99440030 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ200 | 台班 | 0.662 | 86.846 | 57.49
19 | 99440530 | 试压泵 | 压力60MPa | 台班 | 0.704 | 23.989 | 16.88
20 | 99450160 | 鼓风机 | 能力18m3/min | 台班 | 0.156 | 39.225 | 6.13
21 | 99450780 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 2.65 | 53.996 | 143.09
22 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 2.65 | 25.865 | 68.54