福建福海创石油化工有限公司

芳烃化验室一楼新风空调维修项目

非招询比采购文件

（文件编号：QGD-3122-261016-0890）

福建福海创石油化工有限公司编制

二〇二六年十月

目	录

第一章	询比公告

第二章	询比须知

第三章  参比文件的编制

第四章	评审方法及规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求

第七章	其它

附件一：合同条款及格式

附件二：参比文件（范本）

- 询比公告

福建福海创石油化工有限公司就“芳烃化验室一楼新风空调维修项目（项目编号：QGD-3122-261016-0890）”进行国内公开询比采购，欢迎国内符合条件的供应商积极参加。

一、项目概况与采购内容

1.项目概况：芳烃化验室一楼实验室的全新风中组合式空调机组，风量为100,000 m³/h，2018年安装投入使用，现出现故障。故障现象，组合式空调箱（AHU）因蒸汽盘管锈蚀并多处泄露，导致室内温度湿度不可控，空调间积水。经设备部空调维修组现场检查确认，组合式空调箱（AHU）原蒸汽盘管大面积锈蚀，腐蚀严重，无法修复。需确定维修服务实施单位，对原空调进行维修。技术要求见附件1-芳烃化验室一楼新风空调维修发包说明

2.采购内容：更换全新风组合式空调机组损坏备件，详见附件1-芳烃化验室一楼新风空调维修发包说明，要求期限，合同签订后20天内完成。

3.采购控制价：135000元（含税价）

二、参比人资格要求

1.参比人必须具备在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人，营业执照经营范围符合采购项目要求；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目；

3.参比人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）；

4.参比人与采购人无诉讼纠纷；

5.本项目不接受联合体参比；

6.本项目采用资格后审方式对参比人进行资格审查。

三、获取采购文件

1. 凡有意参加者，请在 http://nhygcg.fjshgx.com/（福建能化阳光采购平台）上免费注册，并根据系统提示进行报名即可下载电子采购文件。具体下载时间以采购公告或邀请函为准。

2. 本项目采购文件请意向参比人自行下载，不收取费用，以采购公告或邀请函为准。

3.报名时间：公示之日起至2026年 月 日（共** 天）

4.报名方式：参比人线上报名，报名文件包含：

（1）法定代表人身份证复印件（正反面）（加盖单位公章的扫描件）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）；

（3）资质文件（加盖单位公章的扫描件）。

四、本项目采用最低价法。

五、参比文件递交要求

1. 参比文件递交地点：

1.2 线下递交。福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧运营中心17楼 何震洋 18506953865

- 递交截止时间：以采购公告为准。

- 逾期送达的或未送达指定地点或参比文件密封不符合规定要求的，采购人不予受理或拒收。

六、参比保证金

1.参比人应缴纳参比保证金，保证金金额2700元整，参比人应以电汇或银行转账的形式在递交截止时间前从参比人基本账户转入采购人的账户，采购人账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

帐  号：4065 7481 6628

注明用途：芳烃化验室一楼新风空调维修项目参比保证金

参比有效期为参比文件接收截止期后 90 个日历天，参比保证金有效期与参比有效期一致。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在参比文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，采购人将视为不符合参比要求而予以拒绝；

3.询比结束后将原账户无息退还参比选保证金，最迟不超过本项目规定的参比有效期满后的20天。

4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

（1）参比人在参比有效期内撤回参比文件；

（2）参比人未按中选通知书规定的时间内签定合同。

七、联系方式

商务联系人：何震洋 电话：15259232765 邮箱：zyhe@fhcpec.com.cn

技术联系人：何欣  电话：18805058501  邮箱：xhe@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

邮    编：363216

福建福海创石油化工有限公司

2026年11月2日

第二章	询比须知

一、参比须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：腾龙芳烃（漳州）有限公司 地址：福建省漳州市古雷港经济开发区 |
| 2 | 项目名称 | 芳烃化验室一楼新风空调维修 |
| 3 | 采购范围 | 见附件1-芳烃化验室一楼新风空调维修发包说明。 |
| 4 | 项目控制价 | 135000元 |
| 5 | 采购方式 | 询比采购 |
| 6 | 参比保证金 | 人民币2700元 |
| 7 | 履约保证金 |  |
| 8 | 参比人资质 | 详见第一章询比公告 |
| 9 | 评审方法 | 最低价法 |
| 10 | 中选供应商数量 | 一名 |
| 11 | 参比文件递交方式及地址 | 线下递交：需按照采购文件要求，密封装订快递或亲自送达福建省漳州市古雷开发区纵四路西侧运营中心17楼 何震洋 18506953865 |
| 12 | 递交截止 时间 | 见阳光采购平台 |
| 13 | 参比有效期 | 递交截止日期后***个日历日 |
| 14 | 答疑及现场踏勘（视采购项目情况而定） | - 答疑及现场踏勘联系人:何欣 18805058501 地点：福建省漳州市古雷港经济开发区 - 答疑及现场踏勘时间：递交截止日期前3天； |
| 15 | 其他要求 | 1、本项目不接受联合体参比。 2、本次采购原则上采用一次性报价。 3、线上递交形式，若平台报价与附件参比文件不一致，以平台报价为准。 4、参比人所提交的参比文件在评审结束后，无论中选与否都不退还。 5、参比人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。 6、采购文件的最终解释权归采购人。 |

二、定义和解释

1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取采购文件，且已经提交或准备提交本次参比文件的法人。

3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署参比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、采购文件组成

1.采购文件包括下列内容：询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.采购文件除上述 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是采购文件不可分割的组成部分。

3.参比人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参比被拒绝，或被认定为无效参比或被确定为参比无效。

四、采购文件的澄清

参比人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向采购人提出。参比人若对采购文件有任何疑问，应在参比截止时间前 5 日，按询比公告的联系方式以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

五、采购文件的修改、补充

1.在参比截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式或挂网形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；以书面形式通知，参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视同通知已收到；以挂网形式通知的，文件上传公告成功，视同通知已收到。

2.为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟参比截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得采购文件的每一参比人。

3.采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对参比人具有约束作用。

六、参比保证金

1.参比人应缴纳参比保证金，保证金金额2700元整，参比人应以电汇或银行转账的形式在递交截止时间前从参比人基本账户转入采购人的账户，采购人账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

帐  号：4065 7481 6628

注明用途：芳烃化验室一楼新风空调维修项目参比保证金

参比有效期为参比文件接收截止期后 90 个日历天，参比保证金有效期与参比有效期一致。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在参比文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，采购人将视为不符合参比要求而予以拒绝；

3.询比结束后将原账户无息退还参比选保证金，最迟不超过本项目规定的参比有效期满后的20天。

4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

（1）参比人在参比有效期内撤回参比文件；

（2）参比人未按中选通知书规定的时间内签定合同。

第三章	参比文件的编制

一、参比文件的组成：

参比文件由商务文件和技术文件组成，分别根据要求按范本编制并加盖单位公章。

1.技术文件（需加盖公章及骑缝章）

①法定代表人授权委托书；

②营业执照；

③参比保证金回执单；

④公司资质、企业概况、业绩的证明、其他需说明问题；

⑤交货期、付款方式等；

参比人在编制技术文件时应考虑第四章评审办法及规则中的要求。

2. 商务文件（需每页加盖公章）

①提供参比报价表(详见附件)

②承诺函

二、参比文件格式内容

参比人应按附件二格式内容要求进行编制。

三、参比报价

参比人须按要求进行报价，对参比报价负责。参比报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参比人应承担所有与准备和参加询比有关的费用。不论比选的结果如何，采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.参比人收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

第四章	评审方法及规则

一、本项目采用最低价法评审，规则：

1.1 能够满足本项目采购文件的实质性要求，经资审合格，且商务、技术满足采购人要求的前提下，最终有效报价最低者作为第一中选候选人。

1.2 替补候选人的设定与使用：在合同签订前，采购人发现中选人的参比报价或服务存在重大偏离，或参比文件存在欺诈行为时，或中选人因为不可抗力或者其自身原因不能履行合同的，采购人有权取消中选人资格，保留依法追究的权利。采购人可以确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

二、资格审查

由采购人组建的评审委员会将按照前述的“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合采购文件规定要求的合格参比人。同时，评审委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参比资格将被评审委员会予以否决。

三、评审

1.采购人将在参比文件递交截止日期后择日组织评审会，中选人的选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评审委员会负责。

2.在开审时没有启封和读出的参比文件，在评审时将不予考虑。

3.采购人将做开选记录。

4.采购人将根据评审结果与中选人签订合同。

四、以下情况作废选处理

1.实质性响应要求的内容未按规定由参比人签名或加盖公章的；

2.未按照采购文件要求提交参比保证金的；

3.参比人不符合采购文件规定的资格条件；

4.参比文件存在重大偏差的，不能满足完成本项目采购的相关要求，不能响应比选文件实质性要求的；

5.违反规定影响开评审工作或采取其他方式对采购人施加影响的。

6.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。

第五章  合同授予

1.采购人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格、资信审查。

2.中选人确定后，采购人将通知中选人。

3.中选通知对采购人和中选人具有法律效力。福建福海创石油化工有限公司指定由其权属子公司“腾龙芳烃（漳州）有限公司”作为本项目合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。若因中选人原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中选人的资格，若有参比保证金的，采购人可没收参比保证金。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选人的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选人原因未在规定的时间内完成合同内容等相关工作，则采购人有权单方面取消中选人的资格。并取消中选人三年内在采购人的业务中的参比资格，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选人的全部责任。

5.采购文件与合同附件作为签订合同的条款，采购文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、中选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参比的权利：采购机构和采购人保留在授予中选通知书之前任何时候接受或拒绝任何询比，以及宣布询比程序无效或拒绝所有参比的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。

第六章  中选后相关履约要求

1.中选人要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中选人继续履行合同的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选人的全部责任。

2.中选人必须严格执行采购合同（详见附件一）的规定。

第七章	其它

1.参比人的参比文件无论其是否中选，均不退回。

2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本采购文件的解释权归采购人。

第八章  采购内容及要求

一、采购内容一览表

| 序号 | 分项内容 | 技术参数及材质要求 | 数量 | 单位 | 材料单价 | 安装人工费 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全新蒸汽钢盘管 | 全304不锈钢，接驳口法兰 | 3 | 个 |  |  |  |  | 原品牌：思科（SINOKING） |
| 2 | 电动高温调节阀（比例式） | DN80 | 1 | 套 |  |  |  |  | 阀体+比例执行器 |
| 3 | 电动高温调节阀（比例式） | DN100 | 1 | 套 |  |  |  |  | 阀体+比例执行器 |
| 4 | 手动高温闸阀 | DN80 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 手动高温闸阀 | DN100 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 7寸液晶触控屏（带程序） | 7寸 | 1 | 套 |  |  |  |  | 昆仑通态（MCGS） |
| 7 | 不锈钢软接管件 | DN65 | 6 | 只 |  |  |  |  | 国标 |
| 8 | 不锈钢法兰 | DN65 | 12 | 片 |  |  |  |  | 国标 |
| 9 | 金属垫片 | DN65 | 20 | 片 |  |  |  |  | 国标 |
| 10 | 保温材料 | 铝箔岩棉保温管 厚度50mm | 12 | 米 |  |  |  |  | 国标 |
| 11 | 空调箱体漏风排查及修复 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 12 | 旧盘管拆除 |  | 1 | 项 | \ |  |  |  | 修复费 |
| 13 | 原机组拆解及复原 |  | 1 | 项 | \ |  |  |  | 修复费 |
| 14 | 气密性测试 |  | 1 | 项 | \ |  |  |  | 修复费 |
| 15 | 空调机房墙体拆除及复原 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 16 | 脚手架/高空作业 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 17 | 吊车租赁费 |  | 3 | 台班 | \ |  |  |  |  |
| 18 | 旧盘管及相关拆除件清运费 |  | 1 | 项 | \ |  |  |  |  |
| 19 | 改造直接总费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 20 | 管理费3% |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 21 | 税金（9%） |  | 1 | 项 | \ |  |  |  |  |
|  | 项目总预算（改造直接总费用+管理费+税金） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地点：福建省漳州古雷港经济开发区采购人指定地点。 项目要求：合同签订后20天内完成。 质量要求：符合国家有关验收标准、规范及本项目的技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 技术要求

- 详见附件1《芳烃化验室一楼新风空调维修发包说明》

- 合同主要条款

合同范本详见附件2《》

- 参比文件格式

参比文件编写说明：（线下递交形式）

1.参比文件分为二册，第一册为商务文件，第二册为技术文件。

2.参比人应按规定，向采购人递交参比文件，正本一份、副本一份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。参比文件正本必须逐页或骑缝加盖参比人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废选。

3.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参比文件应增加统一外层包封。

4.提交参比文件时提供两个包装，商务文件（报价单）一个包装、技术文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。商务文件和技术文件盖章扫描PDF版本（需有相应页码）电子拷贝一份（随商务文件包装）。

5.凡因参比文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参比人自行负责。

6.在外层包封上应写明参比人的名称与地址、邮政编码，以便参审出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

参比项目：

参比人名称：

本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（评选时间）前不得开封此文件

参比人名称：                      （公章）

参比人地址、邮编：

封装文件内容：

参比人联系人及联系电话：

福建福海创石油化工有限公司

芳烃化验室一楼新风空调维修项目

参比文件

参比人： （打印时请取消下划线）有限公司

2026年 月

商务报价函

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究贵司芳烃化验室一楼新风空调维修项目采购文件的全部内容后，我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行义务，提供符合要求的产品及相应服务。现将本公司有关报价及说明如下附表：

芳烃化验室一楼新风空调维修项目含税总价（增值税专用发票）人民币（大写）_______元（￥____）。

备注：1. 请注明所开具的增值税专用发票税率  必填  %.

2. 以上报价含人工费、包装费、运费、税费等所有费用。

3. 付款方式：设备维修完成经甲方验收合格后，乙方提供全额本合同总价税率为  %增值税专用发票，甲方于收到发票后60日内支付合同总价的90%。剩余10%作为质保款金（质保期以货到验收合格后12个月）。

4.供货期限：中选通知书送达之日起***天送达采购人指定地点。

5.上述总价包含了参比人提供本项目约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，采购人不再承担其他费用。

参比人（加盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

参比联系人及电话：

编制时间：       年   月   日

报价明细单：

芳烃化验室一楼新风空调维修项目报价明细表

| 序号 | 分项内容 | 技术参数及材质要求 | 数量 | 单位 | 材料单价 | 安装人工费 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全新蒸汽钢盘管 | 全304不锈钢，接驳口法兰 | 3 | 个 |  |  |  |  | 原品牌：思科（SINOKING） |
| 2 | 电动高温调节阀（比例式） | DN80 | 1 | 套 |  |  |  |  | 阀体+比例执行器 |
| 3 | 电动高温调节阀（比例式） | DN100 | 1 | 套 |  |  |  |  | 阀体+比例执行器 |
| 4 | 手动高温闸阀 | DN80 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 手动高温闸阀 | DN100 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 7寸液晶触控屏（带程序） | 7寸 | 1 | 套 |  |  |  |  | 昆仑通态（MCGS） |
| 7 | 不锈钢软接管件 | DN65 | 6 | 只 |  |  |  |  | 国标 |
| 8 | 不锈钢法兰 | DN65 | 12 | 片 |  |  |  |  | 国标 |
| 9 | 金属垫片 | DN65 | 20 | 片 |  |  |  |  | 国标 |
| 10 | 保温材料 | 铝箔岩棉保温管 厚度50mm | 12 | 米 |  |  |  |  | 国标 |
| 11 | 空调箱体漏风排查及修复 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 12 | 旧盘管拆除 |  | 1 | 项 | \ |  |  |  |  |
| 13 | 原机组拆解及复原 |  | 1 | 项 | \ |  |  |  |  |
| 14 | 气密性测试 |  | 1 | 项 | \ |  |  |  |  |
| 15 | 空调机房墙体拆除及复原 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 16 | 脚手架/高空作业 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 17 | 吊车租赁费 |  | 3 | 台班 | \ |  |  |  |  |
| 18 | 旧盘管及相关拆除件清运费 |  | 1 | 项 | \ |  |  |  |  |
| 19 | 改造直接总费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 20 | 管理费3% |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 21 | 税金（9%） |  | 1 | 项 | \ |  |  |  |  |
|  | 项目总预算（改造直接总费用+管理费+税金） |  |  |  |  |  |  |  |  |

目	录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参比书 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 企业概况 |  |
| 6 | 营业执照复印件 |  |
| 7 | 商务报价函 |  |
| 8 | 承诺函 |  |

参比书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的采购文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参比文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参比报价单

据此参比书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如中标，将严格按照合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为采购文件收取时间截止期后30个工作日，如中标，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职          务：

联系方式及邮箱：

被授权代表签字：

参  比  人：（单位名称）

法定代表人：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就贵司项目名称     ，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2026年**月   日生效，本授权书有效期至此项目报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

法人代表人（签字）：

被授权代表人（签字）：

单位名称：（公章）

法定代表人身份证复印件（正反面）

被授权代表人身份证复印件（正反面）

企业概况

（如内容超过一页，可附页）

营业执照复印件

商务报价函

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究贵司芳烃化验室一楼新风空调维修项目采购文件的全部内容后，我公司已阅知并完全同意，承诺此次报价真实、有效。同时承诺，中选后认真履行义务，提供符合要求的产品及相应服务。现将本公司有关报价及说明如下附表：

芳烃化验室一楼新风空调维修项目含税总价（增值税专用发票）人民币（大写）_______元（￥____）。

备注：1. 请注明所开具的增值税专用发票税率  必填  %.

2. 以上报价含人工费、包装费、运费、税费等所有费用。

3. 付款方式：设备维修完成经甲方验收合格后，乙方提供全额本合同总价税率为  %增值税专用发票，甲方于收到发票后60日内支付合同总价的90%。剩余10%作为质保款金（质保期以货到验收合格后12个月）。

4.供货期限：中选通知书送达之日起***天送达采购人指定地点。

5.上述总价包含了参比人提供本项目约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，采购人不再承担其他费用。

参比人（加盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

参比联系人及电话：

编制时间：       年   月   日

报价明细单：

芳烃化验室一楼新风空调维修项目报价明细表

| 序号 | 分项内容 | 技术参数及材质要求 | 数量 | 单位 | 材料单价 | 安装人工费 | 综合单价 | 综合总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全新蒸汽钢盘管 | 全304不锈钢，接驳口法兰 | 3 | 个 |  |  |  |  | 原品牌：思科（SINOKING） |
| 2 | 电动高温调节阀（比例式） | DN80 | 1 | 套 |  |  |  |  | 阀体+比例执行器 |
| 3 | 电动高温调节阀（比例式） | DN100 | 1 | 套 |  |  |  |  | 阀体+比例执行器 |
| 4 | 手动高温闸阀 | DN80 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 手动高温闸阀 | DN100 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 7寸液晶触控屏（带程序） | 7寸 | 1 | 套 |  |  |  |  | 昆仑通态（MCGS） |
| 7 | 不锈钢软接管件 | DN65 | 6 | 只 |  |  |  |  | 国标 |
| 8 | 不锈钢法兰 | DN65 | 12 | 片 |  |  |  |  | 国标 |
| 9 | 金属垫片 | DN65 | 20 | 片 |  |  |  |  | 国标 |
| 10 | 保温材料 | 铝箔岩棉保温管 厚度50mm | 12 | 米 |  |  |  |  | 国标 |
| 11 | 空调箱体漏风排查及修复 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 12 | 旧盘管拆除 |  | 1 | 项 | \ |  |  |  |  |
| 13 | 原机组拆解及复原 |  | 1 | 项 | \ |  |  |  |  |
| 14 | 气密性测试 |  | 1 | 项 | \ |  |  |  |  |
| 15 | 空调机房墙体拆除及复原 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 16 | 脚手架/高空作业 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 17 | 吊车租赁费 |  | 3 | 台班 | \ |  |  |  |  |
| 18 | 旧盘管及相关拆除件清运费 |  | 1 | 项 | \ |  |  |  |  |
| 19 | 改造直接总费用 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 20 | 管理费3% |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 21 | 税金（9%） |  | 1 | 项 | \ |  |  |  |  |
|  | 项目总预算（改造直接总费用+管理费+税金） |  |  |  |  |  |  |  |  |

承诺函

致：福建福海创石油化工有限公司

我方为对福建福海创石油化工有限公司                        项目采购文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解询比采购情况。

2、我方确认：我方完全同意采购文件制定的交易规则，接受采购文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认完全接受该项目采购文件及附件合同的全部条款。自收到该项目通知次日起10个工作日内，我方将与福建福海创石油化工有限公司指定的本项目合同执行主体签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参比人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

邮箱：

日期：         年        月       日